[image: image1.wmf]Pr

o

Minent

®



ProMinent Dosiertechnik GmbH 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА УСТАНОВКИ   

      ДИОКСИДА ХЛОРА.

	Применение: питьевое водоснабжение

· подготовка воды для хоз-питьевых нужд;

· водоподготовка для производства напитков;

· подготовка воды для умягчения.

1.  Источник водоснабжения:

· централизованный хоз-питьевой водопровод;

· индивидуальный водозабор.

2.  Дезинфектант  используемый в настоящее время:

· концентрация

· проблемы

3.  Расход воды :

· постоянный расход , м3\ч

· колебания расхода:   минимальный, м3\ч:                 максимальный, м3\ч

4.  Давление в точке дозирования:

5.  Существующее оборудование:

· контактный водосчетчик           

· контактный резервуар объем:              м3 (гарантирующий 10-15 минутное пребывание в 
                                                                                             нем воды)
· диаметр трубопровода

6.  Водоочистное оборудование, установленное до и после точки ввода диоксида хлора.

7.  Химический анализ воды (желателен полный химанализ воды, или по крайней мере 
                                                                   следующие показатели)

· рН

· жесткость

· железо, Fe2+
· марганец ,Mn2+
· нитриты,NO2-
· перманганатная окисляемость

8. Предполагаемая технологическая схема обработки воды.
	


ООО "Скандтехимпорт"

01133 Киев, пер. Лабораторный 1, офис 148
тел/факс 044 522 89 76, 044 495 26 85
эл. почта: scandimp@i.kiev.ua
www.pump.co.ua


                 1

[image: image1.wmf]