[image: image1.wmf]Pr

o

Minent

®



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА СТАНЦИИ   

      ДОЗИРОВАНИЯ  КОАГУЛЯНТА И (ИЛИ) ФЛОКУЛЯНТА.
	№
	Вопрос
	Комментарий заказчика

	1
	Применение:

	
	- Реагентная обработка при питьевом водоснабжении
	+

	
	- Очистка сточных вод
	Нет

	2
	Расход воды м3\ч:

	
	- Постоянный расход                          всего максимально
	23000

	
	- Максимальный расход
	15500-7500

	
	- Минимальный расход
	12500-5500

	3
	Вводимая доза реагента по каждой точке ввода, мг\л
	0,1-0,5

	4
	Количество точек дозирования (ввода реагента)
	2

	5
	Давление в точке (в точках) дозирования (трубопровод или открытый лоток) 
	Предусмотреть форсунку ламинарный режим самотечную форсунку для впрыскивания   

	6
	Предполагаемое управление процессом дозирования:

	
	- Пропорциональное дозирование по расходу обрабатываемой воды  
	+

	
	- Автоматическое дозирование по остаточной мутности (показывающий и управляющий прибор).
	нет

	7
	Существующее оборудование:

	
	- Диаметр трубопровода в точке ввода реагента, мм
	1400

	
	- Расходомер с выходным сигналом (указать тип сигнала)
	Эргомера -125 (RS-485)

	
	- Предполагаемый объём емкостей  для приготовления (разбавления), хранения, дозирования реагента, м3
	1м3

	8
	Концентрация активного вещества дозируемом растворе, % 

	9
	Предполагаемая степень автоматизации процессов приготовления и дозирования реагента  
	Автоматический + ручной


ООО "Скандтехимпорт"

01133 Киев, пер. Лабораторный 1, офис 148

тел/факс 044 522 89 76, 044 495 26 85

эл. почта: scandimp@i.kiev.ua
www.pump.co.ua
 

                 1

[image: image1.wmf]