[image: image1.wmf]Pr

o

Minent

®



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА СТАНЦИИ   

      ДОЗИРОВАНИЯ  ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (КАЛЬЦИЯ).

	№
	Вопрос
	Комментарий заказчика

	1
	Применение:

	
	- Первичное хлорирование при питьевом водоснабжении
	

	
	- Окончательная дезинфекция при питьевом водоснабжении
	

	
	- Обеззараживание сточных вод
	

	2
	Источник водоснабжения:

	
	- Открытый водоем
	

	
	- Подземный водозабор
	

	3
	Расход воды м3\ч:

	
	- Постоянный расход
	

	
	- Максимальный расход
	

	
	- Минимальный расход
	

	4
	Вводимая в настоящее время доза хлора по каждой точке ввода реагента, мг\л
	

	5
	Количество точек дозирования (ввода реагента)
	

	6
	Давление в точке (в точках) дозирования (трубопровод или открытый лоток) 
	

	7
	Предполагаемое управление процессом хлорирования:

	
	- Пропорциональное дозирование по расходу обрабатываемой воды  с визуальным контролем остаточной концентрации хлора (показывающий прибор);
	

	
	- Автоматическое дозирование по остаточной концентрации хлора (показывающий и управляющий прибор).
	

	8
	Существующее оборудование:

	
	- Диаметр трубопровода в точке ввода реагента, мм
	

	
	- Расходомер с выходным сигналом (указать тип сигнала)
	

	
	- Контактный резервуар объемом м3
	

	
	- Предполагаемый объём емкостей  для приготовления (разбавления), хранения, дозирования реагента, м3
	

	9
	Предполагаемый способ поставки реагента:

	
	- автоцистерна
	

	
	- контейнеры (указать емкость)
	

	
	- порошкообразный продукт (для гипохлорита кальция)
	

	10
	Концентрация активного вещества: 

	
	- В исходном товарном продукте, %
	

	
	- В дозируемом растворе, %
	

	11
	Предполагаемая степень автоматизации разбавления для дозирования товарного реагента  
	


ООО "Скандтехимпорт"

01133 Киев, пер. Лабораторный 1, офис 148

тел/факс 044 522 89 76, 044 495 26 85

эл. почта: scandimp@i.kiev.ua
www.pump.co.ua

[image: image1.wmf]